# АДМИНИСТРАЦИЯ

# НОВОХОПЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ    ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« 14 »  мая   2013г.    № 220

г. Новохопёрск

О подготовке объектов жилищно-коммунального,

теплоэнергетического хозяйства и социальной

сферы Новохоперского муниципального района

к отопительному периоду 2013-2014 годов.

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением правительства Воронежской области от 15.04.2013г. № 278-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы Воронежской области к отопительному периоду 2013-2014 годов», в целях своевременной  и качественной подготовки к отопительному периоду 2013-2014 годов:

1. Создать рабочую группу по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы Новохоперского муниципального района и получению паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях и утвердить ее состав. (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы  Новохоперского муниципального района. Рекомендовать генеральному директору  ООО «Теплосеть»  Морозову В.И. выполнять мероприятия в соответствии с утвержденным планом. (Приложение 2).

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности:

3.1. До 01.09.2013г. создать необходимый запас материально-технических ресурсов для устранения возможных аварий и неисправностей.

3.2. Обеспечить необходимое количество твердого топлива не менее 75% от потребности отопительного сезона, на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в объемах не менее 100%  резервного топлива для 45 суточной потребности в срок до 01.09.2013г.

3.3. Установить единый срок завершения работ объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы к подаче и приему тепла  01.09.2013г.

3.4. Установить постоянный контроль за выполнением мероприятий по подготовке к отопительному периоду и еженедельно по пятницам информировать отдел реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства администрации муниципального района об объемах выполненных работ начиная с 17.05.2013 года.

4. Начальнику отдела финансов администрации муниципального района Гусевой Е.Н. производить финансирование работ по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов в пределах ассигнований, предусмотренных в районном бюджете.

5. Отделу по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству (Козырева),  отделу по культуре и туризму (Пашков), предоставить в отдел реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства акта готовности котельных и зданий к осенне-зимнему периоду до 10.07.2013г.

Рекомендовать главному врачу БУЗ ВО «Новохоперская ЦРБ» Спесивцеву В.Н. представить паспорт готовности объектов здравоохранения, согласованный с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора.

6. Отделу по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству (Козырева), отделу по культуре и туризму (Пашков), совместно с отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации муниципального района (Тимошенкова) передать котельные мощностью свыше 100 кВ в аренду теплоснабжающей организации до 01.08.2013г.

7. Начальнику отдела реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства Шевела Д.А. предоставить в Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области паспорта готовности  до 01.08.2013г.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  главы  администрации  Новохоперского  муниципального  района   А.И. Рыженина.

Глава  администрации

муниципального района                                                                                   В.Т. Петров

Приложение 1

к распоряжению администрации

муниципального района

от  «___»__________ 2013г.  №______

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы

Новохоперского муниципального района и получению паспортов готовности объектов к работе в зимних условиях

| Рыженин А.И. | – заместитель главы администрации Новохоперского муниципального района, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Шевела Д.А. | – начальник отдела реализации целевых программ и развития коммунального хозяйства, заместитель председателя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Махотин Д.Н. | – начальник отдела по делам ГОЧС, экологии и взаимодействию с правоохранительными органами |
| Гусева Е.Н. | – начальник отдела финансов |
| Козырева С.А. | – начальник отдела по образованию, молодежной политике, опеке и попечительству |
| Пашков А.Е. | – начальник отдела по культуре, туризму и библиотечной деятельности |
| Грибанов В.И. | – комендант администрации Новохоперского муниципального района |
| Чернов В.В. Спесивцев В.Н. | – старший инспектор МКУ «Информационно-консультационный центр» (по согласованию) – главный врач БУЗ ВО «Новохоперская ЦРБ» (по согласованию) |
| Морозов В.И. | – генеральный директор ООО «Теплосеть» (по согласованию) |
| Калинина М.А. | – генеральный директор ООО «Комхоз» (по согласованию) |
| Огарков В.В. | – директор МУП «Красное» (по согласованию) |

Приложение 2

к распоряжению администрации

муниципального района

от  «___»_________2013г.  №_____

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы Новохоперского муниципального района

| № п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Объем работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Новохоперск, пл. Революции, 1-а | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 4 котла, 525 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 4 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 73 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 4 котла, 4 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 4 котла, 525 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 2 | г. Новохоперск, ул. Советская, 142 (гимназия) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 110 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 30 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 8 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 110 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 3 | Г. Новохоперск, ул. Советская 144 (ФОК) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 195 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 32 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 525 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 4 | пос. Новохоперский, ул. Железнодорожная, 17 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 500 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 42 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 4 блока, 14 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 500 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 5 | Новохоперский район, с. Красное, пл. Революции, 1-а | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 670 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 36 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 3 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 670 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 6 | Новохоперский район, с. Красное, пл. Революции, 1-б | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 670 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 36 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 3 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 670 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 7 | Новохоперский район, с. К-Садовка, ул. Онысюка, 1 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 55 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 3 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 34 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 3 блока, 12 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла, 55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 8 | Новохоперский район, с. Алферовка, ул. Центральная, 152 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 628 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 3 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 3 блока, 12 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла, 628 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 9 | Новохоперский район, с. Алферовка, ул. Центральная, 154 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 128 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 3 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,128 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 10 | Новохоперский район, с. Централь, пер. Школьный, 13-а, Центральская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 155 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 3 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 3 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,155 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 11 | Новохоперский район, с. Троицкое, ул. Советская, 10, Троицкая СОШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 65 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 3 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 3 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,65 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 12 | г.Новохоперск, ул. Советская, 25 СОШ № 2 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 4 котла, 65 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 4 котла,65 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 4 котла, 4 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
| 13 | пос. Новохоперский, ул. Железнодорожная, 27 СОШ № 91 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 80 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 30 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 8 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 80 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 15 | Новохоперский р-н, пос. Михайловка, ул. Центральная, 51 Михайловская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 6 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,35 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 16 | Новохоперский р-н, пос. Полежаевка Полежаевская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 45 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 10 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,45 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 17 | Новохоперскицй р-н, с. Пыховка Пыховская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 55 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 8 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 18 | Г. Новохоперск, ул. Клиническая, 7 (ЦРБ) | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 255 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | 2 горелки, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 34 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 12 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла, 255 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 19 | пос. Новохоперский, ул. Шолохова, 59 Новохоперская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 25 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 8 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.12.г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.12г. |
| 20 | пос. Новохоперский, пл. Железнодорожная, 13 д/с «Ласточка» | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 25 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 8 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 21 | с. Елань-Колено, пр. Революции, 10б ДК, поликлиника | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 25 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 22 | . Елань-Колено, ул. Деревягина, 31а Елань-Коленовская СОШ № 1 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 23 | р.п. Елань-Коленовский, пр. Кольцова, 12б ДК «Кристалл», д/с «Светлячок» | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,55 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 24 | р.п. Елань-Коленовский, ул. Свободы, 19, Елань-Коленовская СОШ № 2 | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 25 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,25 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 25 | с. Подосиновка, ул. Центральная, 5, Подосиновская ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 2 котла, 25 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 2 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До 07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 2 котла,25 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 26 | с.Ярки, ул. Центральная, 159, Ярковская СОШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,35 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 27 | с. Подгорное, ул. Октябрьская, 42, Подгоренская, ООШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,35 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| 28 | пос. Бороздиновский, ул. Спортивная, 7, Бороздиновская СОШ | Промывка котлов и системы отопления потребителей | 3 котла, 35 м. теплотрасса | До 07.05.13г. |
|  |  | Текущий ремонт газового оборудования котельной и ШРП | автоматика, ШРП, газ. счетчик, зап. арматура, клапана | До 01.06.13г. |
|  |  | Госповерка приборов КИПиА | 14 шт. | До 03.09.13г. |
|  |  | Текущий ремонт котельного оборудования, электрооборудования и блоков управления | 3 котла, 2 блока, 4 магн. пускателей, рубильники | До 09.07.13г. |
|  |  | Опрессовка газопровода, ШРП и газового оборудования котельной |  | До07.06.13г. |
|  |  | Гидравлическое испытание котлов, теплотрассы и системы отопления потребителей | 3 котла,35 м. теплотрасса | До 25.08.13г. |
| Комиссионная проверка 25 августа 2013 года |

Жилищно-коммунальный комплекс

| № п/п | Поселение | Виды работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение –город Новохоперск | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации городского поселения – город Новохоперск Буравлев А.И. (по согласованию) |
|  | Елань-Коленовское городское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Елань-Коленовского городского поселения Колобов А.В. (по согласованию) |
|  | Коленовское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Коленовского сельского поселения Федюшкин М.В. (по согласованию) |
|  | Краснянское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Краснянского сельского поселения Кателиков Н.Л. (по согласованию) |
|  | Михайловске сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Михайловского сельского поселения Булочка В.И. (по согласованию) |
|  | Новопокровское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Новопокровского сельского поселения Шишкин В.И. (по согласованию) |
|  | Пыховское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Пыховского сельского поселения Чувильская Л.И. (по согласованию) |
|  | Терновское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Терновского сельского поселения Писеукова Н.И. (по согласованию) |
|  | Троицкое сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Троицкого сельского поселения Лабыкина В.В. (по согласованию) |
|  | Центральское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Центральского сельского поселения Шабадаев И.И. (по согласованию) |
|  | Ярковское сельское поселение | Произвести необходимые плановые работы по подготовке к зимнему периоду 2013-2014 годов | до 01.09.2013г. | Глава администрации Ярковского сельского поселения Авдеев В.В. (по согласованию) |